## Hoja1
Fecha Visita | Código | Hora | Temperatura Ambiente (°C) | Temperatura Agua (°C) | pH (U de pH) | Oxígeno disuelto (mg/L) | Conductividad eléctrica (µS/cm) | Potencial Redox (mV) | Turbiedad (NTU) | Estado del tiempo | Apariencia | Olor | Color | Altura (m) | H1 (m) | H2 (m) | Observación
2024-02-01 | Q1 | 7:00 | 18.1 | 15.6 | 6.86 | 7.8 | 23 |  | 2 | Nublado | Cristalino | Inodoro | Incoloro |  |  |  | Ver comentario
2024-02-01 | Q1 | 6:00 | 21.9 | 18.5 | 7.2 | 7.36 | 26.6 |  | 11 | Nublado | Cristalino | Inodoro | Incoloro |  |  |  | Ver comentario
Note on R2: Hora real de toma de muestra: 6:00 El punto identificado como E0 Alto de San Miguel se encuentra ubicado en el municipio de Caldas, en la reserva San Miguel, allí la corriente tiene un ancho de 2.00 m y una profundidad promedio de 0.16 m y se encuentra sobre lecho natural con un cauce bien definido, la margen. La altura sobre el nivel del mar es de 2049.30. Cuenta con cobertura vegetal en ambas márgenes. Precipitación antes de la campaña: NO Precipitación durante la campaña: NO Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): 100.5 - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 3 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 11.49 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): <1.000 Ortofosfatos (mg PO4/L): 0.277 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): <1.0 Turbiedad: <2.0
Note on R3: Hora real de toma de muestra: 7:30 El punto identificado como E1 San Miguel se encuentra ubicado en el municipio de Caldas, específicamente sobre el caserío de la verdad La Clara. El punto de monitoreo coincide con la estación de medición automática de calidad de agua de Red Río – AMVA. En el punto de monitoreo, la corriente presenta un ancho de 8.20 m y una profundidad promedio de 0.20 m. Sobre ambas márgenes de la corriente, en este tramo existen viviendas que hacen descargas de agua residual a la corriente de agua. La corriente tiene en este tramo un cauce bien definido y se observa evidencia de arrastre de grandes rocas. Para este día no se tiene el dato del potencial de redox, ya que en la estación no se contaba con esa sonda. El día 29/11/2023 se hizo la instalación de esta. Precipitación antes de la campaña: NO Precipitación durante la campaña: NO Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): 100.3 - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 0 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 17.54 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): <1.000 Ortofosfatos (mg PO4/L): 0.533 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): 985 Turbiedad laboratorio (NTU): 5.0