## Hoja1
Fecha Visita | Código | Hora | Temperatura Ambiente (°C) | Temperatura Agua (°C) | pH (U de pH) | Oxígeno disuelto (mg/L) | Conductividad eléctrica (µS/cm) | Potencial Redox (mV) | Turbiedad (NTU) | Estado del tiempo | Apariencia | Olor | Color | Altura (m) | H1 (m) | H2 (m) | Observación
2024-02-17 | Q1 | 7:00 | 18.1 | 15.6 | 6.86 | 7.8 | 23 |  | 2 | Nublado | Cristalino | Inodoro | Incoloro |  |  |  | Ver comentario
2024-02-18 | Q1 | 6:00 | 21.9 | 18.5 | 7.2 | 7.36 | 26.6 |  | 11 | Nublado | Cristalino | Inodoro | Incoloro |  |  |  | Ver comentario
2024-02-19 | E4 | 8:00 | 25.3 | 20.6 | 9.24 | 6.72 | 59.3 |  | 9.2 | Mayormente soleado | Cristalino | Inodoro | Incoloro |  |  |  | Ver comentario
2024-02-20 | Q8 | 9:00 | 27.3 | 23.9 | 7.34 | 6.99 | 168 | 306 | 117 | Nublado | Espumas | Inodoro | Café |  |  |  | Ver comentario
2024-02-21 | Q11 | 8:00 | 26.3 | 24.4 | 7.82 | 6.16 | 128.6 |  | 1700 | Mayormente nublado | Turbio | Inodoro | Café Oscuro |  |  |  | Ver comentario
2024-02-22 | Q36 | 8:00 | 22.5 | 21.6 | 7.03 | 7.24 | 89.2 |  | 5400 | Nublado | Turbio | Inodoro | Café |  |  |  | Ver comentario
2024-02-23 | Q11 | 8:00 | 24.1 | 20.2 | 7.28 | 7.62 | 126 |  | 3700 | Nublado | Turbio | Vapor de tierra | Café Oscuro |  |  |  | Ver comentario
2024-02-24 | E4 | 8:00 | 25.1 | 22.6 | 7.14 | 7.13 | 152.6 | 123 | 884 | Nublado | Sólidos Suspendidos | Sulfuroso (cañería) | Café Oscuro |  |  |  | Ver comentario
2024-02-25 | Q8 | 8:00 | 24.5 | 22.1 | 7.21 | 6.7 | 262 | -66 | 231 | Soleado y despejado | Sólidos Suspendidos | Sulfuroso (cañería) | Café Oscuro |  |  |  | Ver comentario
2024-02-26 | Q11 | 8:00 | 32.6 | 25 | 7.12 | 3.82 | 272 |  | 210 | Soleado y despejado | Turbio | Descomposición | Café Oscuro |  |  |  | Ver comentario
2024-02-27 | Q11 | 8:00 | 26.5 | 20.2 | 7.16 | 6.76 | 196.7 |  | 100 | Soleado y despejado | Turbio | Descomposición | Café |  |  |  | Ver comentario
Note on R2: Hora real de toma de muestra: 6:00 El punto identificado como E0 Alto de San Miguel se encuentra ubicado en el municipio de Caldas, en la reserva San Miguel, allí la corriente tiene un ancho de 2.00 m y una profundidad promedio de 0.16 m y se encuentra sobre lecho natural con un cauce bien definido, la margen. La altura sobre el nivel del mar es de 2049.30. Cuenta con cobertura vegetal en ambas márgenes. Precipitación antes de la campaña: NO Precipitación durante la campaña: NO Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): 100.5 - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 3 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 11.49 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): <1.000 Ortofosfatos (mg PO4/L): 0.277 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): <1.0 Turbiedad: <2.0
Note on R3: Hora real de toma de muestra: 7:30 El punto identificado como E1 San Miguel se encuentra ubicado en el municipio de Caldas, específicamente sobre el caserío de la verdad La Clara. El punto de monitoreo coincide con la estación de medición automática de calidad de agua de Red Río – AMVA. En el punto de monitoreo, la corriente presenta un ancho de 8.20 m y una profundidad promedio de 0.20 m. Sobre ambas márgenes de la corriente, en este tramo existen viviendas que hacen descargas de agua residual a la corriente de agua. La corriente tiene en este tramo un cauce bien definido y se observa evidencia de arrastre de grandes rocas. Para este día no se tiene el dato del potencial de redox, ya que en la estación no se contaba con esa sonda. El día 29/11/2023 se hizo la instalación de esta. Precipitación antes de la campaña: NO Precipitación durante la campaña: NO Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): 100.3 - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 0 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 17.54 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): <1.000 Ortofosfatos (mg PO4/L): 0.533 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): 985 Turbiedad laboratorio (NTU): 5.0
Note on R4: Hora real de toma de muestra: 9:38 El punto identificado como E2 Primavera se encuentra ubicado en el municipio de Caldas, en una finca conocida como Primavera. Sobre la margen izquierda de la corriente se encuentra un pequeño bosque ripario y sobre la margen derecha se encuentran pastos, el lecho de la fuente es rocoso, ambas márgenes se encuentran con cobertura vegetal. La corriente de medición tiene un cauce bien definido y presenta un ancho de 4.90 m y una profundidad promedió 0.90 m. Precipitación antes de la campaña: NO Precipitación durante la campaña: NO Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 5 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 25.81 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): <1.000 Ortofosfatos (mg PO4/L): <0.200 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): 2224
Note on R5: Hora real de toma de muestra: 12:15 La estación Ancón Sur se ubica en un tramo recto del río Medellín en límites entre los municipios de La Estrella y Sabaneta, se observa material granular (gravas y arenas) conformando el lecho del cuerpo de agua. No se observan vertimientos significativos en el tramo de monitoreo. Sobre margen izquierda se ubica la estación de monitoreo continuo de parámetros Ancón Sur, ambas margenes cuentan con cobertura vegetal. No es posible realizar aforo líquido por condiciones climatológicas y de seguridad. Se solicitará el dato de caudal al SIATA correspondiente a la fecha y hora de las actividades de campo. Precipitación antes de la campaña: NO Precipitación durante la campaña: SI Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): 99.7 - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 12 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 61.09 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): <1.000 Ortofosfatos (mg PO4/L): 1.165 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): 11199 Turbiedad laboratorio (NTU): 55.0
Note on R6: Hora real de toma de muestra: 16:00 La estación de monitoreo ubicada en el río Medellín aguas arriba de la PTAR de San Fernando (estación Ayurá del metro) se encuentra en el tramo canalizado del río, la sección transversal presenta muro en concreto para el control de inundaciones sobre margen derecha y talud en concreto con obras de protección ante crecientes del río. El tramo de monitoreo presenta alineamiento recto, arboles sobre la margen izquierda y material granular conformando el lecho del cuerpo de agua. El río Medellín posee un ancho de 21.51 metros, una profundidad media de 0.52 metros y una velocidad promedio de flujo de 0.81 m/s. No se observan vertimientos de agua residual durante la ejecución de las actividades. Precipitación antes de la campaña: NO Precipitación durante la campaña: NO Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): 90.2 - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 227 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 76.41 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): <1.000 Ortofosfatos (mg PO4/L): <0.200 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): 41060
Note on R7: Hora real de toma de muestra: 12:20 El Río Medellín en este punto presentó un caudal de 30.62 m3/s y un ancho de 18.50 m, el segundo día de monitoreo el Río presentó un aumento en el caudal. Se presenta incremento en el caudal y las velocidades de flujo respecto al día anterior por fuertes precipitaciones en la parte alta de la cuenca del río. Se observa transporte de escombros en el cauce. Precipitación antes de la campaña: SI Precipitación durante la campaña: NO Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): 100.5 - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 6020 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 29.23 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): <1.000 Ortofosfatos (mg PO4/L): <0.200 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): 77600
Note on R8: Hora real de toma de muestra: 12:40 La estación de monitoreo E6 Después de San Fernando se encuentra ubicada sobre un puente construido a la altura de la estación Aguacatala del metro, aguas abajo de la PTAR de San Fernando. El río Medellín en este tramo presenta una sección con un muro en concreto para el control de inundaciones en margen derecha y talud con inclinación 1V:2H en margen contraria, la cobertura vegetal corresponde a pastos y especies arbóreas sobre la margen izquierda. El río Medellín posee un ancho de 21.54 m, una profundidad media de 1.01 m y una velocidad promedio de flujo de 1.62 m/s. No se observan descargas de aguas residuales durante la ejecución del monitoreo. Las velocidades de flujo y el caudal del río estaban influenciados por las fuertes precipitaciones presentadas en la madrugada y la mañana del día (15 de noviembre de 2023). Precipitación antes de la campaña: SI Precipitación durante la campaña: NO Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): 104.0 - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 325 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 34.07 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): 1.306 Ortofosfatos (mg PO4/L): <0.200 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): 82000
Note on R9: Hora real de toma de muestra: 14:46 Esta estación de monitoreo se encuentra ubicada sobre el Río Medellín, específicamente a altura de la avenida Barranquilla, sobre el antiguo puente de carabineros, hoy conocido como Aula Ambiental. Este punto de monitoreo coincide con una de las tres estaciones automáticas de medición de calidad del agua con la que cuenta Red Río. En la zona existe población en situación de calle, por lo que en ambas márgenes de la corriente existen basuras y material fecal. En la corriente existen presencia de olores. Precipitación antes de la campaña: NO Precipitación durante la campaña: NO Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): 99.6 - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 212 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 56.25 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): <1.000 Ortofosfatos (mg PO4/L): <0.200 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): 72300 Turbiedad laboratorio (NTU): 3400
Note on R10: Hora real de toma de muestra: 9:50 Esta estación de monitoreo se encuentra ubicada sobre el Río Medellín, específicamente a altura de la avenida Barranquilla, sobre el antiguo puente de carabineros, hoy conocido como Aula Ambiental. Este punto de monitoreo coincide con una de las tres estaciones automáticas de medición de calidad del agua con la que cuenta RedRío. En la zona existe población en situación de calle, por lo que en ambas márgenes de la corriente existen basuras y material fecal. En la corriente existen presencia de olores. Precipitación antes de la campaña: NO Precipitación durante de la campaña: NO - Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): 91.0 - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 29 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 79.64 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): 2.148 Ortofosfatos (mg PO4/L): 2.870 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): 198630 Turbiedad laboratorio (NTU): 130
Note on R11: Hora real de toma de muestra: 14:07 Puente Machado se encuentra ubicada sobre el Río Medellín a la altura del municipio de Bello, en este tramo el río se encuentra en cobertura natural sobre ambas márgenes con vegetación riparia y cobertura de pastos principalmente, el material que conforma el lecho es predominantemente arenoso. En este punto se evidenció presencia de basura en ambas márgenes. Precipitación antes de la campaña: NO Precipitación durante de la campaña: NO - Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): 56.0 - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 123 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 93.75 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): 2.206 Ortofosfatos (mg PO4/L): 3.080 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): 32550
Note on R12: Hora real de toma de muestra: 06:00 La estación de monitoreo E11 Puente Machado se encuentra ubicada sobre el Río Medellín a la altura del municipio de Bello, en este tramo el río se encuentra en cobertura natural sobre ambas márgenes con vegetación riparia y cobertura de pastos principalmente, el material que conforma el lecho es predominantemente arenoso. En este punto se evidenció presencia de basura en ambas margenes. Precipitación antes de la campaña: NO Precipitación durante de la campaña: NO - Información de campo e In situ Porcentaje de saturación de oxígeno (%): 89.1 - Físicos Sólidos suspendidos volátiles (mg/L): 25 - Químicos Alcalinidad total (mg CaCO3/L): 66.13 - Nutrientes Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/L): 1.306 Ortofosfatos (mg PO4/L): <0.200 - Biológicos Coliformes fecales (NMP/100mL): 111990